## 汇总表
佛山市质量和标准化研究院有限公司一、二楼公共区域及九楼露台改造项目
日期:
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额 | 附加说明
一 | 一、二楼公共区域改造项目 | 项
二 | 九楼露台改造项目 | 项
合计

## 一、二楼公共区域改造项目
一、二楼公共区域改造项目清单
工程名称：佛山市质量和标准化研究院有限公司一、二楼公共区域及九楼露台改造项目
序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
一、1、2楼拆除（装修）项目
1 | 拆除强弱电路 | 拆除灯具、开关插座面板、配电箱、空调控制器（南面大堂、会客厅、卫生间、电梯厅） | ㎡ | 387.12
2 | 拆除灯具 | 拆除北楼中庭及二楼灯具（保留线路） | 套 | 124
3 | 拆除铝扣板、格栅天花 | 拆除中庭铝格栅天花、扣板天花、龙骨、吊杆（含电梯间、卫生间） | ㎡ | 34.2
4 | 拆除石膏板天花 | 拆除石膏板天花、龙骨、吊杆（含南面大堂、天井、二楼书吧） | ㎡ | 298.72
5 | 拆除透光井广告画 | 10500*3500 | 幅 | 1
6 | 拆除石膏线 |  | M | 62
7 | 拆除北面大堂原有led屏背景墙 |  | ㎡ | 15.03
8 | 拆除一、二楼大堂原柱身瓷砖、铝板 |  | ㎡ | 312.56
9 | 拆除墙面瓷砖 |  | ㎡ | 117.45
10 | 拆除大堂原有宣传栏 |  | ㎡ | 32.5
11 | 拆除原会客厅地面木地板 |  | ㎡ | 93.88
12 | 拆除原会客厅地面底层瓷砖 | 瓷砖及砂浆层 | ㎡ | 93.88
13 | 拆除原会客厅服务台 |  | M | 9.4
14 | 拆除原会客厅书柜 | 3600*2400 | 组 | 11
15 | 拆除门扇门套（单开门） | 拆除办公室门、卫生间门、消防门 | 套 | 7
16 | 拆除门扇门套（双开门） | 拆除双开门玻璃掩门 | 套 | 3
17 | 拆除门扇门套（双开门） | 拆除双开门电动玻璃门 | 套 | 1
18 | 拆除二楼玻璃间墙 |  | ㎡ | 15.25
19 | 公共卫生间墙面瓷砖铲除 |  | ㎡ | 74.76
20 | 公共卫生间地面瓷砖铲除 |  | ㎡ | 17.18
21 | 公共卫生间隔墙拆除 |  | ㎡ | 14.85
22 | 拆除洁具 | 拆除蹲便器、小便器、大理石洗手台 | 套 | 8
23 | 拆除给排水管 |  | 项 | 1
24 | 开挖卫生间沉池 |  | 套 | 2
25 | 拆除南门口级步石（两级） |  | M | 41.84
26 | 打拆垃圾清运（外运） |  | 项 | 1
小计
二、1楼北大堂、中庭、卫生间、电梯厅装修项目
1 | 墙面包板基层 | 墙面30*30木方架封9厘阻燃夹板基层 | ㎡ | 113.05
2 | 柱身包板基层 | 柱身15厘阻燃夹板基层 | ㎡ | 52.14
3 | 墙面木饰面安装 | 墙面安装9厘木饰面（自然缝） | ㎡ | 113.05
4 | 柱身木饰面安装 | 柱身安装9厘木饰面（自然缝） | ㎡ | 52.14
5 | 柱身圆弧角 | 圆弧角工艺开模费 | M | 48.72
6 | 柱身安装不锈钢装饰条 | 304#1.2厚黑色不锈钢10+30+10 | M | 97.44
7 | 北大堂LED背景钢结构屏骨架 | 100*50*3镀锌方管制作主骨架 | ㎡ | 34.58
8 | 北大堂正面、LED屏背景封基层板 | 钢架面封12厘阻燃夹板基层造型 | ㎡ | 71.42
9 | 北大堂入口正面背景干挂安装岩板 | 不锈钢干挂件结合结构胶、云石胶粘固安装 | ㎡ | 7.71
10 | 北大堂入口正面背景木饰面安装 | 墙面安装9厘木饰面（自然缝） | ㎡ | 5.31
11 | 北大堂入口正面背景国画基底 | 背景国画基底封光面白色4厘铝塑板 | ㎡ | 13.44
12 | 北大堂LED屏背景安装木饰面长城板 | 木基层面结合结构胶粘固打钉安装 | ㎡ | 21.57
13 | 北大堂背景木饰面收边 |  | M | 16.72
14 | 北大堂LED屏不锈钢收边 | 12厘阻燃板木基底+不锈钢收边线宽50+20 | M | 14.7
15 | 地脚线 | 9厘阻燃板+304#1.2厚黑色不锈钢50+10地脚线 | M | 126.88
16 | 北大堂中庭阁楼天花侧群加厚封石膏板 | 30*30木方骨架面封石膏板 | ㎡ | 40.43
17 | 北大堂中庭阁楼天花侧群制作百叶坑槽 | 12厘阻燃板木基底制作坑槽宽200 | M | 51.54
18 | 北大堂中庭阁楼天花侧群铝合金百叶 | 铝合金隐形框条型装饰百叶宽200 | M | 51.54
16 | 新旧墙面、轻钢龙骨石膏板天花刮腻子灰及打磨 | 墙面刮3遍腻子灰刮平、砂纸打磨磨平 | ㎡ | 204.66
17 | 新旧墙面、轻钢龙骨石膏板天花刷乳胶漆 | 滚筒施工，一底两面 | ㎡ | 204.66
18 | 男女公共卫生间排污管系统布置更换 | 蹲厕PVC-DN110管（拆除原有旧管、更换新管安装） | M | 6.8
19 |  | 地漏PVC-DN75管（拆除原有旧管、更换新管安装） | M | 5.3
20 |  | 小便斗、洗手盆PVC-DN50管（拆除原有旧管、更换新管安装） | M | 10.6
21 | 男女公共卫生间给排水系统布置 | DE25PPR给水管（含弯头连接配件）开槽安装 | M | 72
22 | 男女公共卫生间墙面批荡找平 | 墙面挂网拉毛，水泥砂浆批荡找平 | ㎡ | 74.76
23 | 男女公共卫生间沉池陶粒回填 | 陶粒回填充实面5分厚水泥砂浆找平 | ㎡ | 4
24 | 男女公共卫生间地面防水 | 聚氨酯防水，刷2遍3MM厚无沙眼，闭水试验48小时 | ㎡ | 17.18
25 | 男女公共卫生间铺地砖 | 600*600瓷砖 | ㎡ | 17.18
26 | 男女公共卫生间墙面防水 | 通用型防水刷2遍无沙眼，表面抗裂砂浆拉毛（高1.8米） | ㎡ | 44.62
27 | 男女公共卫生间贴瓷片 | 400*800瓷片 | ㎡ | 74.76
28 | 男女公共安装蹲厕 | 含蹲厕、水箱、角阀、冲洗器 | 套 | 4
29 | 男女公共安装小便器 | 交流电红外线感应小便器 | 套 | 2
30 | 男女公共卫生间间隔 | 抗培特板间隔（高2200）、不锈钢脚线及配件 | ㎡ | 14.85
31 | 男女公共卫生间铝合金门 | 铝合金全包框中空磨砂玻璃门 | 套 | 3
32 | 男女公共卫生间大理石洗手台 | 大理石柜体、陶瓷洗手盆（1200*600*800），不锈钢包框银镜 | 套 | 2
33 | 男女公共卫生间洗手台龙头 | 角阀、龙头 | 套 | 2
34 | 男女卫生间天花 | 轻钢龙骨封双层石膏板平面天花 | ㎡ | 19.72
35 | 男女卫生间铝合金门 | 铝合金全包框中空磨砂玻璃门2200*900 | 套 | 2
36 | 通道木门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 单开 2.尺寸：900*2200 3.含合页五金配件 | 套 | 3
37 | 通道木门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 双开 2.尺寸：1450*2200 3.含合页五金配件 | 套 | 1
38 | 管井隐形木饰面门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 双开 2.尺寸：800*2000 3.含合页五金配件 | 套 | 2
39 | 电梯厅钢化玻璃门 | 不锈钢门框钢化玻璃单开门2100*1130（单扇） | 套 | 1
40 | 地弹簧 |  | 台 | 1
41 | 玻璃门夹 | 玻璃门上夹、下夹 | 套 | 1
42 | 不锈钢拉手 | 304 不锈钢1200长 | 对 | 1
43 | 消防箱木饰面包裹装饰 | 电梯厅、走廊15厘板基层面贴木饰面板1200*2650（含暗门1900*800） | 套 | 5
44 | 电梯门套面不锈钢 | 电梯门套12厘阻燃板基层面贴304#黑色不锈钢 | ㎡ | 6.44
45 | 电梯厅墙面面贴木饰面 | 电梯厅墙面9厘阻燃板基层面贴木饰面 | ㎡ | 9.72
46 | 电梯厅天花 | 轻钢龙骨封双层石膏板平面天花 | ㎡ | 15.2
47 | 透光井铝单板冲孔天花 | 钢结构100*50*3方管钢架制作主花梁、60*40*3方管钢架副骨，面封白色2.5厚冲孔铝单板 | ㎡ | 53.69
48 | 透光井墙面基跌级造型基层 | 75轻钢龙骨封12厘阻燃板跌级造型基层 | ㎡ | 86.11
49 | 透光井墙面木格栅长城板 | 20间条间距100白色木格栅长城板 | ㎡ | 86.11
50 | 天花开灯孔 |  | 个 | 18
51 | 天花开排气扇孔 |  | 个 | 2
52 | 天花开长条灯孔 |  | 个 | 15
小计
三、南面大堂、会客厅
1 | 墙面包板基层 | 墙面30*30木方架封9厘阻燃夹板基层 | ㎡ | 66.31
2 | 柱身包板基层 | 柱身15厘阻燃夹板基层 | ㎡ | 52.08
3 | 墙面木饰面安装 | 墙面安装9厘木饰面（自然缝） | ㎡ | 66.31
4 | 柱身木饰面安装 | 柱身安装9厘木饰面（自然缝） | ㎡ | 52.08
5 | 柱身圆弧角 | 圆弧角工艺开模费 | M | 49.6
6 | 柱身安装不锈钢装饰条 | 304#1.2厚黑色不锈钢10+30+10 | M | 99.2
7 | 大堂地脚线 | 9厘阻燃板+304#1.2厚黑色不锈钢50+10地脚线 | M | 38.19
8 | 南面大堂及电梯厅天花 | 轻钢龙骨封双层石膏板平面天花 | ㎡ | 179.5
9 | 南楼电梯厅钢化玻璃门（双开） | 不锈钢门框钢化玻璃单开门2600*1700（双开门） | 套 | 1
10 | 地弹簧 |  | 台 | 2
11 | 玻璃门夹 | 玻璃门上夹、下夹 | 套 | 2
12 | 不锈钢拉手 | 304 不锈钢1200长 | 对 | 2
13 | 新旧墙、轻钢龙骨石膏板天花刮腻子灰及打磨 | 墙面刮3遍腻子灰刮平、砂纸打磨磨平 | ㎡ | 341.92
14 | 新旧墙、轻钢龙骨石膏板天花刷乳胶漆 | 滚筒施工，一底两面 | ㎡ | 341.92
15 | 会客厅地面铺瓷砖 | 800*800地砖 | ㎡ | 93.88
16 | 会客厅会客厅吧台 | 木饰面柜体、面白色大理石台面 | M | 5.11
17 | 会客厅背景墙基层 | 轻钢龙骨12厘阻燃板制作背景墙造型基层 | ㎡ | 14.34
18 | 会客厅背景墙木格栅 | 结构胶贴木格栅长城板 | ㎡ | 14.34
19 | 装饰柜 |  | ㎡ | 18.9
20 | 会客厅地脚线 | 9厘阻燃板+304#1.2厚黑色不锈钢50+10地脚线 | M | 25.86
21 | 天花开灯孔 |  | 个 | 23
小计
四、二楼走廊、书吧
1 | 二楼墙面柱身包板基层 | 柱身15厘阻燃夹板基层 | ㎡ | 99.8
2 | 二楼墙面柱身木饰面安装 | 墙面安装9厘木饰面（自然缝） | ㎡ | 99.8
3 | 二楼柱身圆弧角 | 圆弧角工艺开模费 | M | 10
4 | 二楼柱身安装不锈钢装饰条 | 304#1.2厚黑色不锈钢10+30+10 | M | 20
5 | 二楼墙面柱身地脚线 | 9厘阻燃板+304#1.2厚黑色不锈钢50+10地脚线 | M | 36.83
6 | 二楼书吧天花 | 轻钢龙骨封双层石膏板平面天花 | ㎡ | 38.8
7 | 二楼书吧装饰书柜 |  | ㎡ | 46.65
8 | 二楼咖啡矮柜 |  | 套 | 1
9 | 铝合金玻璃多联门 | 3.0厚窄框5+5中空玻璃多联门（3+3扇） | ㎡ | 15.45
10 | 通道木门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 单开 2.尺寸：900*2200 3.含合页五金配件 | 套 | 2
11 | 通道木门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 双开 2.尺寸：1450*2200 3.含合页五金配件 | 套 | 1
12 | 管井隐形木饰面门 | 1.带门套成品MFC装饰平开门 双开 2.尺寸：800*2000 3.含合页五金配件 | 套 | 2
13 | 电梯厅钢化玻璃门 | 不锈钢门框钢化玻璃单开门2100*1130（单扇） | 套 | 1
14 | 地弹簧 |  | 台 | 1
15 | 玻璃门夹 | 玻璃门上夹、下夹 | 套 | 1
16 | 不锈钢拉手 | 304 不锈钢1200长 | 对 | 1
17 | 新旧墙、轻钢龙骨石膏板天花刮腻子灰及打磨 | 墙面刮3遍腻子灰刮平、砂纸打磨磨平 | ㎡ | 373.87
18 | 新旧墙、轻钢龙骨石膏板天花刷乳胶漆 | 滚筒施工，一底两面 | ㎡ | 373.87
19 | 窗帘 | 遮阳卷帘 | ㎡ | 25.43
小计
四、南面大门口
1 | 更换大理石级步 | 皇室啡大理：加厚边，拉坑防滑条级步宽300 | M | 41.84
2 | 大门口正面贴膜 | 防遮阳图案基膜 | ㎡ | 50.96
3 | 原南面入口大门面加贴包不锈钢门套 | 原304#1.2厚黑色不锈钢 | ㎡ | 16.32
小计
五、水电安装
1 | 新布置照明、插电路布置 | 照明插座重新布管布线布置 | ㎡ | 363.81
2 | 弱电布置 | 按每工位配网络1位、电话1位布置 | 位 | 5
3 | 配电箱布置 | 每间办公室或功能室配备独立配电箱 | 套 | 1
4 | 空调控制器线路布置 | 施工单位布管、空调公司改线 | 位 | 6
5 | LED屏专用电源 | DN32+5*6MM2线路电源 | M | 75
6 | LED屏专用网络 | DN20+6类网线／每组60M | 组 | 3
7 | LED条形灯 | 2400*100LED条形灯 | 套 | 5
8 | LED条形灯 | 1200*100LED条形灯 | 套 | 2
9 | LED条形灯 | 3800*100LED条形灯 | 套 | 7
10 | LED筒灯 | LED6寸筒灯 | 套 | 167
11 | LED明装筒灯 | LED明装筒灯 | 套 | 20
12 | 壁灯 |  | 套 | 16
13 | 二三插面板 |  | 个 | 45
14 | 开关面板 |  | 个 | 16
15 | 电话插面板 |  | 个 | 2
16 | 网络插面板 |  | 个 | 3
小计
六、 消防设备安装
1 | 拆除电梯厅原有下喷头 |  | 台 | 2
2 | 拆除电梯厅原有烟感 |  | 台 | 1
4 | 电梯厅安装下喷头 | 支管移位更换新下喷头 | 台 | 2
5 | 电梯厅安装烟感引下 | 线路改位安装原有烟感器 | 台 | 1
8 | 拆除原有应急灯、疏散灯 | 拆除原有应急灯、疏散灯及线路 | 项 | 1
9 | 应急灯、疏散灯线路布置 | DN20镀锌管+3*2.5MM2线路 | 组 | 13
10 | 应急灯 | 4寸天花式暗装储电式应急灯 | 套 | 6
11 | 出口指示灯 |  | 套 | 5
12 | 疏散指灯 |  | 套 | 2
小计
七、 空调、通风拆卸及安装
1 | 风机盘管设备拆卸（北楼大堂） | 1.风机盘管保护性拆卸 2.设备保鲜膜保护存放 3.设备检测 | 台 | 2
2 | 空调旧风管拆卸（北楼大堂） | 1.风机盘管风管拆卸 2.风管保温拆卸 3.风管帆布软接拆卸 | 项 | 1
3 | 百叶风口拆卸（北楼大堂） | 1.风机盘管百叶风口拆卸 2.风口风阀拆卸 | 项 | 1
4 | 空调水管支管拆卸（北楼大堂） | 1.风机盘管冷冻水管支管拆卸 2.风机盘管冷凝水管支管拆卸 3.水管保温拆卸 | 项 | 1
5 | 空调水阀拆卸（北楼大堂） | 1.风机盘管水管软接、闸阀、电动二通阀拆卸 | 项 | 1
6 | 风机盘管线控器拆卸（北楼大堂） | 1.风机盘管线控器保护性拆卸 2.线控器接线盒拆卸 | 台 | 2
7 | 风机盘管电源线拆卸（北楼大堂） | 1.风机盘管电源线拆卸 2.配套线管拆卸 | 项 | 1
8 | 空调系统放水措施费（北楼大堂） | 1.空调系统放水措施费 | 项 | 1
7 | 风机盘管（北楼大堂） | 1.卧式暗装风机盘管FP800WA 2.规格: 风量:1360m³/h 制冷量:8.61kw 机外静压:30pa | 台 | 2 |  |  | 西屋康达
8 | 空调盘管机电源 | DN20线管+3*2.5MM2线路 | 组 | 2 |  |  | 国标
9 | 空调控制器线路布置 | 施工单位布管、改线 | 位 | 2 |  |  | 国标
10 | 空调镀锌风管制作安装 | 1.镀锌薄钢板矩形风管制作安装 δ=0.6mm | ㎡ | 6.8
11 | 风管橡塑保温板 | 1.B1级橡塑保温板 δ=20mm | ㎡ | 6.5
12 | 保温胶水 | 1.风管保温胶水 | 桶 | 2
13 | 铝合金风口、散流器 | 1.铝合金回风百叶安装（含过滤网） 2.规格:综合 | 个 | 2
14 | 铝合金风口 | 1.塑钢双层活动百叶安装 2.规格:综合 | 个 | 2
15 | 空调镀锌水管 | 1.镀锌水管制作安装 2.规格:DN20×2.75 | 米 | 5.6
16 | 管道绝热 | 1.难燃B1级橡塑保温 2.规格:DN20 δ=25mm | 米 | 5.6
17 | 电动调节阀执行机构 | 1.电动二通阀 DN20 | 个 | 2 |  |  | 国标
18 | 软接头(软管) | 1.不锈钢波纹管安装 2.规格:DN20 | 个 | 4 |  |  | 国标
19 | 螺纹阀门 | 1.铜闸阀 2.规格:DN20 | 个 | 4 |  |  | 国标
20 | 冷凝水管 | 1.UPVC空调凝结水塑料管(粘接) 2.规格:Φ25 3.管道冲洗 4.管道绝热 δ=13mm | 米 | 4.5 |  |  | 国标
21 | 软接头(软管) | 1.冷凝水管软接头 2.规格：DN20 3.不锈钢卡箍连接 | 个 | 2 |  |  | 国标
22 | 水管管道安装配件 | 1.弯头、三通等 | 项 | 1 |  |  | 国标
23 | 温控器 | 1.风机盘管液晶温控面板 2.温控器安装 | 个 | 2
24 | 电力电缆 | 1.空调末端线控线 2.规格:RVV7×1.0 | 米 | 15 |  |  | 国标
25 | 配管 | 1.镀锌电线管 2.规格:DN20 | 米 | 15 |  |  | 国标
26 | 接线盒 | 1.86接线盒安装开关(插座)盒安装 | 个 | 2
27 | 设备安装支吊架及五金配件 | 1.机组吊杆制作安装 2.含安装附件 | 台 | 2
28 | 空调系统调试费 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及控制系统)(水系统保压、试水、试漏、冲洗等) | 项 | 1
29 | 卫生间轴流风机 | 1.110管道式安装: 2.风量:380m³/h 3.功率:110Pa | 台 | 1 |  |  | 绿岛风
30 | 卫生间管道式换气扇 | 1.管道式换气扇安装: 2.风量:150m³/h 3.功率:65Pa | 台 | 2 |  |  | 绿岛风
31 | 卫生间换气扇软管 | 1.铝质波纹管安装 2.规格:DN100 | M | 8.3
小计
六、措施费 | 其它
1 | 成品保护 | 地面成品保护 | ㎡ | 1130
2 | 满堂红脚手架排山 |  | M3 | 810
3 | 户外脚手架排山 |  | ㎡ | 92.4
3 | 材料运输及二次转运 |  | 项 | 1
4 | 清洁 | 完工后，开荒保洁 | ㎡ | 1130
5 | 安全文明施工措施费 | 1.项目安全文明施工措施费 | 项 | 1
小计
A | 工程直接费
B | 管理费 %
C | 税金 %
D | 合计：
工程造价合计：

## 九楼露台改造项目
九楼露台改造项目清单
工程名称：佛山市质量和标准化研究院有限公司一、二楼公共区域及九楼露台改造项目
序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
一、拆除项目
1 | 原有果树绿植树起挖清理 | 除6棵果树绿植树保留(按图纸标示保留),其它绿植树起挖清理,含清运楼下 | 项 | 1
2 | 原有茉莉花起挖保留 | 代泥土袋装起挖保留,留待种植绿植时重新种另一位置 | 棵 | 4
3 | 原有草坪(杂草)清理 | 原有草坪(杂草)起挖清理清运楼下 | ㎡ | 293
4 | 拆除原有汀步路径石材 | 拆除原有汀步路径石材清理清运楼下(含原铺贴水泥沙层) | ㎡ | 60.2
5 | 挖开原有汀步路径石板 | 原有圆形/长方型汀步路径石板挖动,后期用回重新铺摆. | ㎡ | 14
6 | 清理原排水沟 | 原排水沟清理及疏通及把垃圾清理物清运楼下 | M | 70.8
7 | 原有局部汀步路径混凝土基层打拆 | 原有靠室内茶水间门口汀步路径混凝土基层打拆 | ㎡ | 12
8 | 原鱼池挡水边压面石材拆掉 | 原有压面石材 | M | 23.1
9 | 原有陶罐花盆清理 | 原有陶罐花盆清运下楼 | 个 | 3
10 | 原鱼池挡水边压面灯拆掉 | 原有灯具 | 套 | 16
11 | 拆除原有给排水 | 原有局部给排水 | 项 | 1
12 | 拆除原有外电源 | 原有局部外电源线及水池外露电箱 | 项 | 1
13 | 打拆垃圾清运（外运） | 含绿植/混凝土等 | 项 | 1
小计
二、硬装项目
1 | 室外地坪 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | ㎡ | 38
2 | 重新铺贴原有汀步路径石板垫层基层 | 粗砂碎石粒回填，分层夯实 | ㎡ | 24.5
3 | 地面铺贴芝麻灰烧面花岗石（18厚） | 1.地面芝麻灰烧面花岗石600*300（18厚） 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 3.干混地面砂浆 DS M20 | ㎡ | 31
4 | 石榴树旁边地面铺装仿木纹砖 | 1.仿木纹陶瓷地砖水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 2.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 3.干混地面砂浆 DS M20 | ㎡ | 7
5 | 重新铺贴原有汀步路径石板及硬贴石材边铺放瓜米石子 | 深灰色碎小瓜米石子(铺放厚度50-80) | ㎡ | 15.3
6 | 草坪与硬贴石材/汀步路径瓜米石不锈钢板分隔 | 5厘厚200-250高304#不锈钢板 | M | 103
7 | 弧形汀步路径石板铺放 | 1.原有圆形/方型石板 2.粗砂碎石粒回填层面铺放 | ㎡ | 13.97
8 | 原有水渠重新做防水 | 1.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2mm厚 | 项 | 1
9 | 原有水渠盖排水盖板 | 250*300*30铸铁排水盖板 | M | 70.3
10 | 出入口边原排水渠面盖仿木纹铝板条 | 1.铝合金方管骨架 2.仿木纹铝合金板条 | ㎡ | 2.1
11 | 鱼池抬高地台飘出鱼池位置做支撑座 | 1.110直径PCV管,500-600高 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 条 | 3
12 | 鱼池过滤池面及石榴树下抬高地台骨架 | 1.50*50铝合金方管 2.不锈钢螺丝 | ㎡ | 12.25
13 | 鱼池过滤池面及石榴树下抬高地台面铺装仿木纹铝合金板条(含250MM侧) | 1.过滤池活动板分组组合,铝合金方管骨架 2.仿木纹铝合金板条 | ㎡ | 14.71
14 | 鱼池过滤池面及石榴树下抬高地台面铺装仿木纹铝合金板条周边铝合金半圆收口条 | 5厘厚半圆铝合金收口条 | ㎡ | 58.9
15 | 石榴树下花池四角做支撑座 | 1.110直径PCV管,800-1000高 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 条 | 4
16 | 石榴树下花池侧砌实心砖挡土(原种植土以上部分) | 1.混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | ㎡ | 2.88
17 | 石榴树下花池侧不锈钢板做围框边 | 5厘厚200-250高304#不锈钢板 | M | 4
18 | 鱼池过滤池面及石榴树下抬高地台侧砌实心砖脚200mm厚 | 1.混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | ㎡ | 7.5
19 | 高地台侧砌实心砖脚挖原有种植土层及回填 | 砖座墙从原天台楼板面起砌筑原有种植土开挖及回填 | 立方 | 3
20 | 砖脚座抹灰 | 1.底层抹灰15mm 内外墙面 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M15 | ㎡ | 6.75
21 | 鱼池及石榴树下抬高地台侧见光面贴芝麻灰烧面花岗石（16厚） | 1.芝麻灰烧面花岗石600*300（16厚） 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 | ㎡ | 9
22 | 鱼池壁压面重新铺贴石材 | 1.黑花岗石光面（20厚） 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):10 2.板条两侧磨直边抛光 | M | 85
23 | 室内茶水间出花园不规则汀步路径石板 | 1.芝麻灰烧面花岗石-不规则（30-50厚） | ㎡ | 5.4
24 | 金属透明耐力板飘蓬 | 1.铝合金骨架 2.3厘耐力板 | ㎡ | 12.48
25 | 空调主机铝合金百叶围挡 | 1.铝合金骨架 2.氟碳漆灰色铝合金百叶 | ㎡ | 22
26 | 女儿墙面刮外墙腻子灰及打磨 | 墙面刮2遍腻子灰刮平、砂纸打磨磨平 | ㎡ | 48.5
27 | 女儿墙面刷外墙乳胶漆 | 刷外墙乳胶漆滚筒施工，一底两面 | ㎡ | 48.5
28 | 透光井玻璃四周水渠补漏 | 针对渗漏点打针气压灌浆处理，边缝收胶处理 | 项 | 1
29 | 透光井玻璃四周水渠壁刷防水 | 水渠补漏、水渠两壁及渠底面刷聚氨酯防水两遍 | ㎡ | 21.35
30 | 透光井玻璃四周侧裙不锈钢挡雨板安装 | 304#1.2厚拉丝原色不锈钢挡雨板L100+400 | ㎡ | 16.96
小计
三、照明电路/给排水项目
1 | 室外配电箱 | 1.不锈钢户外防水配电箱500*600 2.成套配电箱安装 座式(半周长m以内) 3.含空开、漏电等元件 | 台 | 1
2 | 室外控制箱(鱼池过滤电源) | 1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0 | 台 | 1
3 | WDZ-BYJ-3*4mm²配线电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 4 | M | 48
4 | WDZC-BYJ-3*2.5mm²配线电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 2.5 | M | 260
5 | PC25配管 | 1.刚性难燃线管暗配,公称直径(mm以内) 25 | M | 220
6 | PC32配管 | 1.刚性难燃线管暗配,公称直径(mm以内) 32 | M | 40
7 | 草坪草地灯 | 1.铝合金金属框 | 套 | 8
8 | LED射灯(射树灯) |  | 套 | 6
9 | 鱼池过滤潜水泵 | 功率160W;电压220-240V;频率50HZ | 台 | 1
10 | 鱼池杀菌灯 | 25W | 套 | 5
11 | 鱼池过滤辅材 | 毛刷/过滤棉/珊瑚砂等 | 套 | 1
12 | 二三插面板 | 1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 2
13 | 开关面板 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联 | 个 | 5
14 | 开关插座户外防水盒 |  | 个 | 3
15 | DN110PVC排水管 | 1.给排水管道 塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | M | 15.6
16 | DN75PVC排水管 | 1.给排水管道 塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | M | 12
17 | 不锈钢地漏 | 1.地漏安装 公称直径(mm以内)80,对应PVC-DN75管地漏 | 套 | 2
18 | DN25PPR给水管 | 1.给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 25（含弯头连接配件） | M | 78
19 | 花园取水龙头 | 1.不锈钢取水龙头安装 公称直径(mm以内) 25 | 套 | 3
小计
四、种植项目 | 其它
1 | 原有保留果树/绿植树修建 | 造型修剪 | 棵 | 6
2 | 原茉莉花移种及修剪 | 原有茉莉花 | 棵 | 4
3 | 原有种植土翻土翻松及堆坡或找平 | 原有板块种植泥 | ㎡ | 288
4 | 补充部分新种植土 | 外购种植土 | 立方 | 5
5 | 重新种植"台湾"草 | 种植草坪 | ㎡ | 9.72
6 | 东北角种植时花组团(含石榴树脚) | 星花 | 袋 | 350
7 | 东北角种植矮灌木绿植1 | 芭蕉 | 棵 | 2
8 | 东北角种植矮灌木绿植2 | 灰莉球 | 棵 | 5
9 | 东北角种植矮灌木绿植3 | 米兰球 | 棵 | 5
10 | 其它区域种植矮灌木绿植4 | 黄连翘 | 棵 | 3
11 | 其它区域种植矮灌木绿植5 | 花叶良姜 | 棵 | 5
12 | 活动花箱种植爬山虎(中庭光棚面) | 爬山虎 | 棵 | 40
13 | 鱼池种养睡莲 | 盆组堆放 | 盆 | 30
14 | 金属花箱 | 规格300*500*600 | 个 | 12
15 | 陶罐装饰花盆 | 规格:1000*600/800%600 | 个 | 2
小计
五、措施费、其它 | 其它
1 | 成品保护 | 室内走廊地面成品保护(包含9楼电梯厅） | ㎡ | 30
2 | 材料运输及二次转运上楼 |  | 项 | 1
3 | 清洁 | 完工后，开荒保洁(包含9楼室内通道及电梯厅) | 项 | 1
4 | 安全文明施工措施费 | 1.项目安全文明施工措施费 | 项 | 1
5 | 园林施工垃圾外运 | 施工期间产生垃圾请车外运 | 项 | 1
小计
A | 工程直接费
B | 管理费 %
C | 税金 %
D | 工程总造价合计